## Slide 1: ЙОНІЗУЮЧА ДІЯ РАДІОАКТИВНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ. ДОЗИМЕТРИ

## Slide 2: Йонізуюче випромінювання - випромінювання, яке під час взаємодії з речовиною спричиняє йонізацію її нейтральних атомів або молекул.

## Slide 3: Радіаційно індукований ефект - будь-які зміни в опроміненому об'єкті спричинені йонізуючим випромінюванням

## Slide 4: Види біопошкоджень йонізуючим випромінюванням

## Slide 5: Молекулярний — ушкодження молекул ДНК, РНК, ферментів; негативний вплив на процеси обміну

## Slide 6: Субклітинний — ушкодження біомембран і складових елементів клітин

## Slide 7: Клітинний — гальмування і припинення поділу клітин та часткове перетворення їх у злоякісні

## Slide 8: Тканинний — ушкодження найчутливіших тканин і органів

## Slide 9: Організмовий — помітне скорочення тривалості життя або швидка загибель організму

## Slide 10: Популяційний — зміна генетичних характеристик в окремих індивідів

## Slide 11: Фізичні величини кількісної характеристики дії йонізуючого випромінювання на навколишнє середовище та їх одиниці

## Slide 12: Поглинута доза випромінювання (D) - відношення поглинутої дози енергії Е до маси m опроміненої речовини

## Slide 13: D=E/m

## Slide 14: [D] = 1 рад

## Slide 15: 1 рад — це доза, при якій опроміненій речовині масою в 1 кг передається енергія 10-2 Дж

## Slide 16: [D] = 1 Гр (грей)

## Slide 17: 1 грей дорівнює поглинутій дозі, при якій опроміненій речовині масою 1кг передається енергія йонізуючого випромінювання 1Дж 1Гр=1Дж/1кг

## Slide 18: Експозиційна доза (Deксп) - кількісна характеристика γ- і рентгенівського випромінювань, яка ґрунтується на їх йонізуючій дії і визначається сумарним електричним зарядом йонів одного знака, утворених в одиниці маси повітря

## Slide 19: Deксп =q/m [Deксп] = 1Кл/1кг [Deксп] = 1Р (рентген)

## Slide 20: Один рентген — це така експозиційна доза рентгенівського чи γ-випромінювання, при якій в 1 см3 сухого повітря (1,29·10-6 кг) при 0°С і тиску 760 мм рт. ст. утворюються йони, які мають заряд кожного знака, що дорівнює 3,34·10-10 Кл

## Slide 21: Еквівалентна доза (De) — це поглинута доза, помножена на коефіцієнт К, що відображає здатність випромінювання певного типу чинити дію на тканини організму

## Slide 22: De =K·D К - відносна біологічна ефективність (ВБЕ), або коефіцієнт якості [De] = 1Зв (зіверт)

## Slide 23: для рентгенівського, γ- і β випромінювань К = 1, для теплових нейтронів К=5, для швидких нейтронів і протонів К = 10 для α - частинок К = 20.

## Slide 24: 1 Зв=1 Дж/1 кг для рентгенівського, α - і β -випромінювань

## Slide 25: Дози опромінення органів і тканин потрібно обчислювати з різними коефіцієнтами радіаційного ризику

## Slide 26: Помноживши еквівалентні дози на відповідні коефіцієнти радіаційного ризику для всіх органів і тканин та підсумувавши їх, дістанемо значення ефективної еквівалентної дози

## Slide 27: Підсумувавши індивідуальні ефективні еквівалентні дози, одержані групою людей, визначимо колективну ефективну еквівалентну дозу. її одиницею в СІ є один людино - зіверт

## Slide 28: Колективна ефективна еквівалентна доза - колективна ефективна доза, що одержать багато поколінь людей від радіоактивного джерела впродовж усього часу його подальшого існування

## Slide 29: Дозиметри — прилади для вимірювання доз випромінювання в даному місці приміщення

## Slide 30: Види дозиметрів Індикатори — прості прилади для встановлення наявності випромінювання й приблизної оцінки його інтенсивності («Рось», «Щелкун» та ін.)

## Slide 31: Рентгенометри — призначені для вимірювання дози γ випромінювання («Стриж - Ц», «Козодой - М» та ін.)

## Slide 32: Радіометри — універсальні прилади, що можуть вимірювати дози основних видів випромінювання, активність зразків ґрунту та їжі, радіаційне забруднення поверхонь («Припять», «Белла», «Бриз», «Бета» та ін.).